{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["附件1","附件2"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,5],[2,6,2,7],[2,8,4,8],[3,6,4,6],[5,0,5,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["綦江区2024年衔接推进乡村振兴补助农村供水保障工程投资计划表"]
["序号","项目名称","街镇","主要建设内容","计划投资（万元）",null,"工程效益",null,"备注"]
[{"$nulls":6},"受益人口(人)","其中脱贫"]
[{"$nulls":4},"合计","市级衔\n接资金",null,"人数\n（人）"]
["合计",{"$nulls":3},470,470,21677,582]
[1,"綦江区横山镇新荣村贯沟扁管网延伸工程","横山镇","玉家台片区：新建配水管道共计长3620m，其中dn50mm1.6MPaPE管长2100m，dn32mm1.6MPaPE管长1520m，管道沿途新增各类型防盗专用闸阀、C20砼警示桩。新建到户支管网共计长1150m，其中dn20mm1.6MPaPE到户支管长1150m，配设跨公路套管DN80无缝钢管（壁厚4.5mm）、新安装表前不锈钢专用闸阀、表后检修闸阀、安装不锈钢表箱。\n铜钱湾片区：新建配水管道共计长2510m，其中dn40mm1.6MPaPE管长1250m，dn32mm1.6MPaPE管长1160m，dn25mm1.6MPaPE管长100m，管道沿途新增DN40防盗专用闸阀、配设跨公路套管DN80无缝钢管（壁厚4.5mm）、闸阀井预制及安装，。新建到户支管网共计长750m，其中dn20mm1.6MPaPE到户支管长750m（共15户，每户50m），新安装表前不锈钢专用闸阀、表后检修闸阀，水表、安装不锈钢表箱。",36,36,152,4]
[2,"綦江区横山镇回龙村新房子片区管网延伸工程","横山镇","新建配水管道共计长4916m，其中dn50mm1.6MPaPE管长682m；dn40mm1.6MPaPE管长1257m；dn32mm1.6MPaPE管长2977m，管道沿途跨公路套管DN80无缝钢管（壁厚4.5mm）30m，新增防盗专用闸阀、C20砼警示桩。新建到户支管网共计长2640m，其中dn20mm1.6MPaPE到户支管长2640m，新安装表前不锈钢专用闸阀、表后检修闸阀、水表、不锈钢表箱。",30,30,144,2]
[3,"綦江区三江街道照贵村供水改造工程","三江街道","1.整治维修反应沉淀池、更换蜂窝斜管，增设管式混合器，增设气动阀，曝气系统套；2.整治维修重力式无阀滤池座，增设穿孔管曝气装置，更换滤料；3.整治维修清水池，更换各类闸阀，安装各类水表，新建排泥阀井；4.整治维修管理房；5整治维修水厂其他附属设施，安装工艺管道、加药管道，水厂绿化，安装监控设备，水质监测设备。",35,35,3749,56]
[4,"綦江区石角镇新民片区水厂改扩建工程","石角镇","1.整治维修反应沉淀池，增设气动阀，曝气系统；2.整治维修重力式无阀滤池，增设穿孔管曝气装置，更换滤料；3.整治维修清水池1座；4.整治维修管理房；5.整治维修系统中控房6.整治维修水厂其他附属设施，安装工艺管道、加药管道，水厂绿化，安装监控设备，水质监测设备，整治维修厂区外排水管网。",38,38,8132,308]
[5,"綦江区石角镇白云片区饮水安全工程","石角镇","改造水厂，安装供水管网dn110mm1.0Mpa PE管长1960m；dn90mm1.0Mpa PE管长1110m；dn50mm1.6Mpa PE管长1436m；安装C20砼警示桩、闸阀井、泄水阀井、排气阀、管道闸阀和表前闸阀等。",95,95,6500,114]
[6,"綦江区石角镇福禄片区供水工程","石角镇","改造反应沉淀池、重力式无阀滤池：涉及土石方开挖（机械）、垫层、悬梯挑梁、钢筋制安、焊接钢管、塑料蜂窝斜管、管式混合器安装等内容",236,236,3000,98]

{"sheet":"附件2","index":1,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"merged":[[1,0,1,8],[2,0,2,4],[3,1,3,4],[4,1,4,8],[5,0,15,0],[6,1,10,1],[7,2,8,2],[9,2,10,2],[11,1,14,1],[11,2,12,2],[13,2,14,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["綦江区2024年衔接推进乡村振兴补助农村供水保障工程资金绩效目标任务表"]
["项目实施单位",{"$nulls":4},"合计","横山镇","石角镇","三江街道"]
["资金情况","年度金额：（万元）",{"$nulls":3},470,66,369,35]
["年目标度","年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资，2024年11月底完成项目建设，11月底完成100%支付。"]
["绩效指标","一级指标","二级指标","三级指标","单位","合计","指标值","指标值","指标值"]
[null,"产出指标","数量指标","1.完成农村饮水安全工程","处数",3,1,1,1]
[null,null,"质量指标","2.工程验收合格率","%",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"3.已建工程是否存在质量问题","是/否","否","否","否","否"]
[null,null,"时效指标","4.截至2024年11月底，项目完工验收率","%",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"5.截至2024年4月、6月、9月底支付比例","%","≥30；50；75%","≥30；50；75%","≥30；50；75%","≥30；50；75%"]
[null,"效益指标","社会效益指标","6.供水保障覆盖服务人口","人",21677,296,18704,2677]
[{"$nulls":3},"7.其中供水保障覆盖服务脱贫人口","人",582,6,298,278]
[null,null,"可持续影响指标","8.已建工程是否良性运行","是/否","是","是","是","是"]
[{"$nulls":3},"9.工程是否达到设计使用年限","是/否","是","是","是","是"]
[null,"满意度指标","服务对象满意度指标","10.受益群众满意度","%","≥90%","≥90%","≥90%","≥90%"]