2024年卫生健康行政处罚案件公示（二十六）

序号	处罚决定书文号	单位名称	主要违法事实	处罚依据	行政处罚类别	处罚机关名称	处罚决定日期	备注
1	綦卫水罚〔2024〕16号	重庆百汇水处理设备有限公司	该单位向重庆市綦江区隆盛小学师生供应的直饮水菌落总数不符合国家卫生标准	《中华人民共和国传染病防治法》第七十三条第（一）项	罚款	重庆市綦江区卫生健康委员会	2024.11.13
2	綦卫水罚〔2024〕15号	重庆百汇水处理设备有限公司	该单位向重庆市綦江区赶水小学师生供应的直饮水菌落总数不符合国家卫生标准	《中华人民共和国传染病防治法》第七十三条第（一）项	罚款	重庆市綦江区卫生健康委员会	2024.11.13
3	綦卫水罚〔2024〕14号	重庆百汇水处理设备有限公司	该单位向重庆市綦江区文龙小学师生供应的直饮水菌落总数不符合国家卫生标准	《中华人民共和国传染病防治法》第七十三条第（一）项	罚款	重庆市綦江区卫生健康委员会	2024.11.13
4	綦卫水罚〔2024〕9号	重庆市綦江区荆山豹子洞自来水有限公司	2024年8月5日生产供应的生活饮用水出厂水二氧化氯余量、菌落总数、大肠埃希氏菌、总大肠菌群、浑浊度、肉眼可见物；末梢水二氧化氯余量、菌落总数、大肠埃希氏菌、总大肠菌群、浑浊度、肉眼可见物，不符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。	《中华人民共和国传染病防治法》第七十三条第（一）项	没收违法所得，罚款	重庆市綦江区卫生健康委员会	2024.11.11