2025年卫生健康行政执法处罚案件公示（二）

序号	处罚决定书文号	单位名称	主要违法事实	处罚依据	行政处罚类别	处罚机关名称	处罚决定日期	备注
1	綦卫水罚〔2025〕3

号	重庆南州工程技术有限公司	该单位之照贵水厂2024年9月23日生产供应的生活饮用水出厂水浑浊度、菌落总数，不符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。	《中华人民共和国传染病防治法》第七十三条第（一）项	没收违法所得、罚款	重庆市綦江区卫生健康委员会	2025.2.18
2	綦卫水罚〔2025〕4

号	重庆南州工程技术有限公司	该单位之民丰供水站2024年10月15日生产供应的生活饮用水出厂水大肠埃希氏菌、菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、二氧化氯余量，不符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。	《中华人民共和国传染病防治法》第七十三条第（一）项	没收违法所得、罚款	重庆市綦江区卫生健康委员会	2025.2.18
3	綦卫水罚〔2025〕5

号	重庆南州工程技术有限公司	该单位之陶家供水站2024年10月15日生产供应的生活饮用水出厂水大肠埃希氏菌、菌落总数、总大肠菌群，不符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。	《中华人民共和国传染病防治法》第七十三条第（一）项	没收违法所得、罚款	重庆市綦江区卫生健康委员会	2025.2.18
4	綦卫水罚〔2025〕6

号	重庆南州工程技术有限公司	该单位之珠滩供水站2024年10月15日生产供应的生活饮用水出厂水菌落总数、总大肠菌群，不符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。	《中华人民共和国传染病防治法》第七十三条第（一）项	没收违法所得、罚款	重庆市綦江区卫生健康委员会	20252.18