2025年卫生健康行政执法处罚案件公示（四）

序号	处罚决定书文号	单位名称	主要违法事实	处罚依据	行政处罚类别	处罚机关名称	处罚决定日期	备注
1	綦卫水罚〔2025〕8

号	重庆綦江区东溪中学	该单位2025年6月9日供应的KY10型反渗透水质处理成套设备处理后水检出菌落总数不符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》之规定，未为学生提供充足的符合卫生标准的饮用水的行为。	《中华人民共和国传染病防治法》第七十三条第（一）项、《学校卫生工作条例》第三十三条	警告、罚款	重庆市綦江区卫生健康委员会	2025.8.29
2	綦卫水罚〔2025〕9

号	重庆綦江区三江中学	该单位2025年6月9日供应的KY10型反渗透水质处理成套设备处理后水检出菌落总数不符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》之规定，未为学生提供充足的符合卫生标准的饮用水的行为。	《中华人民共和国传染病防治法》第七十三条第（一）项、《学校卫生工作条例》第三十三条	警告、罚款	重庆市綦江区卫生健康委员会	2025.8.29
3	綦卫传罚〔2025〕2号	重庆市綦江区郭扶镇同心村卫生室	使用的消毒产品不在有效期内	《消毒管理办法》第四条、《医院消毒卫生标准》（GB15982-2012)5.2.2	罚款	重庆市綦江区卫生健康委员会	2025.9.5
4	綦卫传罚〔2025〕3号	綦江区李昶飙诊所	未按照规定销毁使用后的一次性注射	《医疗器械监督管理条例》第四十九条第二款	警告	重庆市綦江区卫生健康委员会	2025.9.5