{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["监督检查"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监督检查","index":0,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["綦江卫健委2025年9月下旬2025年托育机构、幼儿园、校外培训机构采光照明“双随机”抽检单位检查情况公示         "]
["序号","被检查主体名称","监督检查专业类别","检查依据","检查内容","检查日期","是否制作监督意见书责令整改","检查结果","经营状态","备注"]
[1,"重庆市綦江区童梦星月幼儿园","学校卫生","关开展 2025年托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知（渝疾控综发〔2025〕36 号）","1.托幼机构儿童活动室的直接天然采光情况；\n2.托幼机构儿童活动室的采光系数情况；\n3.托幼机构儿童活动室的窗地面积比情况；\n4.托幼机构儿童活动室的照度平均值等情况。","2025-09-29","是","不合格","正常"]
[2,"重庆市綦江区睿恩幼儿园美岸园区","学校卫生","关开展 2025年托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知（渝疾控综发〔2025〕36 号）","1.托幼机构儿童活动室的直接天然采光情况；\n2.托幼机构儿童活动室的采光系数情况；\n3.托幼机构儿童活动室的窗地面积比情况；\n4.托幼机构儿童活动室的照度平均值等情况。","2025-09-29","是","不合格","正常"]
[3,"重庆市綦江区蓝天幼儿园","学校卫生","关开展 2025年托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知（渝疾控综发〔2025〕36 号）","1.托幼机构儿童活动室的直接天然采光情况；\n2.托幼机构儿童活动室的采光系数情况；\n3.托幼机构儿童活动室的窗地面积比情况；\n4.托幼机构儿童活动室的照度平均值等情况。","2025-09-29","是","不合格","正常"]
[4,"重庆市綦江区实验小学附设幼儿园（紫郡园）","学校卫生","关开展 2025年托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知（渝疾控综发〔2025〕36 号）","1.托幼机构儿童活动室的直接天然采光情况；\n2.托幼机构儿童活动室的采光系数情况；\n3.托幼机构儿童活动室的窗地面积比情况；\n4.托幼机构儿童活动室的照度平均值等情况。","2025-09-29","是","不合格","正常"]
[5,"重庆市綦江区实验幼儿园德信园区","学校卫生","关开展 2025年托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知（渝疾控综发〔2025〕36 号）","1.托幼机构儿童活动室的直接天然采光情况；\n2.托幼机构儿童活动室的采光系数情况；\n3.托幼机构儿童活动室的窗地面积比情况；\n4.托幼机构儿童活动室的照度平均值等情况。","2025-09-29","是","不合格","正常"]
[6,"重庆市綦江区童话堡教育科技有限公司","学校卫生","关开展 2025年托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知（渝疾控综发〔2025〕36 号）","1.托幼机构儿童活动室的直接天然采光情况；\n2.托幼机构儿童活动室的采光系数情况；\n3.托幼机构儿童活动室的窗地面积比情况；\n4.托幼机构儿童活动室的照度平均值等情况。","2025-09-29","否","合格","正常"]
[7,"重庆帕帕教育科技有限公司","学校卫生","关开展 2025年托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知（渝疾控综发〔2025〕36 号）","1.托幼机构儿童活动室的直接天然采光情况；\n2.托幼机构儿童活动室的采光系数情况；\n3.托幼机构儿童活动室的窗地面积比情况；\n4.托幼机构儿童活动室的照度平均值等情况。","2025-09-29","是","不合格","正常"]
[8,"重庆同育学园托育服务有限公司","学校卫生","关开展 2025年托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知（渝疾控综发〔2025〕36 号）","1.托幼机构儿童活动室的直接天然采光情况；\n2.托幼机构儿童活动室的采光系数情况；\n3.托幼机构儿童活动室的窗地面积比情况；\n4.托幼机构儿童活动室的照度平均值等情况。","2025-09-29","否","合格","正常"]
[9,"重庆萌蓓乐蒙特梭利托育服务有限公司","学校卫生","关开展 2025年托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知（渝疾控综发〔2025〕36 号）","1.托幼机构儿童活动室的直接天然采光情况；\n2.托幼机构儿童活动室的采光系数情况；\n3.托幼机构儿童活动室的窗地面积比情况；\n4.托幼机构儿童活动室的照度平均值等情况。","2025-09-29","是","不合格","正常"]
[10,"重庆市綦江区天羽艺术培训学校有限公司","学校卫生","关开展 2025年托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知（渝疾控综发〔2025〕36 号）","教学场所采光方向、采光系数、窗地面积比、防眩光措施、室内表面反射比及装设人工照明、课桌面照度、黑板照度等情况。","2025-09-30","是","不合格","正常"]
[11,"重庆市飞羽艺术培训学校有限公司","学校卫生","关开展 2025年托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知（渝疾控综发〔2025〕36 号）","教学场所采光方向、采光系数、窗地面积比、防眩光措施、室内表面反射比及装设人工照明、课桌面照度、黑板照度等情况。","2025-09-30","是","不合格","正常"]
[12,"重庆小央美至艺艺术培训学校有限公司","学校卫生","关开展 2025年托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知（渝疾控综发〔2025〕36 号）","教学场所采光方向、采光系数、窗地面积比、防眩光措施、室内表面反射比及装设人工照明、课桌面照度、黑板照度等情况。","2025-09-30","是","不合格","正常"]
[13,"重庆朗动艺术培训中心有限公司","学校卫生","关开展 2025年托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知（渝疾控综发〔2025〕36 号）","教学场所采光方向、采光系数、窗地面积比、防眩光措施、室内表面反射比及装设人工照明、课桌面照度、黑板照度等情况。","2025-09-30","是","不合格","正常"]
[14,"重庆市綦江区心梦艺术培训学校有限公司","学校卫生","关开展 2025年托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知（渝疾控综发〔2025〕36 号）","教学场所采光方向、采光系数、窗地面积比、防眩光措施、室内表面反射比及装设人工照明、课桌面照度、黑板照度等情况。","2025-09-30","是","不合格","正常"]
[15,"重庆市綦江区实验幼儿园康德城园区","学校卫生","关开展 2025年托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知（渝疾控综发〔2025〕36 号）","1.托幼机构儿童活动室的直接天然采光情况；\n2.托幼机构儿童活动室的采光系数情况；\n3.托幼机构儿童活动室的窗地面积比情况；\n4.托幼机构儿童活动室的照度平均值等情况。","2025-09-30","否","合格","正常"]